Приложение 6

 к Акту обследования ОСИ

 к паспорту доступности ОСИ

 № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 45 с г. Ставрополя (МБОУ СОШ № 45 г. Ставрополя), расположенного по адресу: г. Ставрополь, улица Тухачевского 30А

наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | 23 | - | ДП - В | - | - |
| 6.1.1. | Визуальные средства отображения информации | есть | 24 | - | ДП - В | - | - |
| 6.1.2. | Визуальные средства сигнализации | есть | 25 | - | ДП - В | - | - |
| 6.2 | Акустические средства | есть | 26 | - | ДП - В | - | - |
| 6.2.1. | Звуковые средства воспроизведения информации | нет | - | Отсутствуют устройства звукового дублирования визуальной информации (для слабовидящих и слепых)Отсутствие индуктивной петли  | Г,К,О,С,У | Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение данного вида работ | Установить устройства звукового дублирования визуальной информации (для слабовидящих и слепых)Установить индуктивную петлю |
| 6.2.2. | Звуковые средства сигнализации | есть | 26 | - | ДП - В | - | - |
| 6.3 | Тактильные средства | есть | - | - | ДП - В | - | - |
| 6.3.1. | Тактильные средства отображения информации | есть | 27 | Частично установлены печатные носители статической информации, выполненной шрифтом Брайля (указатели, таблички и т.п.) перед входом в здание с указанием наименования учреждения и режимом работы школы | С | Решение об обустройстве предлагается отнести на второй этап. | Установить печатные носители статической информации, выполненной шрифтом Брайля (указатели, таблички и т.п.) перед входом во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения |
| 6.3.2. | Тактильные средства сигнализации | нет | - | Отсутствуют статистические тактильные устройства, в том числе тактильные разметки, тактильные полосы, тактильные покрытия (плитки), рельефные или фактурные средства, искусственные плавные подъемы, уклоны и обочины | С | Предлагаются мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в третьей очереди для обеспечения доступа для всех категорий инвалидов | Установить статистические тактильные устройства, в том числе тактильные разметки, тактильные полосы, тактильные покрытия (плитки), рельефные или фактурные средства, искусственные плавные подъемы, уклоны и обочины |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  | Системы средств информации и сигнализации об опасности не являются комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и не соответствуют установленным требованиям | Г, К, О, С, У | Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ | Привести в соответствие с ГОСТ Р 51671, НПБ 104 системы средств информации и сигнализации об опасности (системы средств информации и сигнализации об опасности должны комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) |
|  |  |  |  | Система средств информации зон и помещений не обеспечивает непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознавание объектов и мест посещения | Г, К, О, С, У | Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ | Обеспечить систему средств информации зон и помещений в соответствие(непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознавание объектов и мест посещения)  |
|  |  |  |  | Не предусмотрена возможность получения информации о предоставляемых услугах, расположении путей эвакуации и т.д. посредством акустических и тактильных средств | Г, К, О, С, У | Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ | Установить акустические и тактильные средства для получения информации о предоставляемых услугах, расположении путей эвакуации и т.д. |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение№ фото | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| Система информации и связи (на всех зонах) | **ДЧ – И (К, О, У)** Соответствие нормативам лишь отдельных функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов**ДУ(С, Г,)**Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников  | 23 - 27 | **ДЧ – И (К, О, У)** **ДУ (С, Г)** **Текущий или капитальный ремонт**Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и финансовых средств на проведение данных видов работ |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания